| Министерство социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики (Минсоцполитики УР) |  | Удмурт Элькунысь мерлыко, семья но демографи политикая министерство (УЭ мерполитикмин) |
| --- | --- | --- |
|  | ПРИКАЗ |  |

«06» мая 2015 года								         № 141

г. Ижевск

Об утверждении Инструкции о мерах пожарной безопасности в Министерстве социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», пунктом 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённых постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390
«О противопожарном режиме», п р и к а з ы в а ю:

- Утвердить прилагаемую Инструкцию о мерах пожарной безопасности в Министерстве социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики.

- Руководителям структурных подразделений Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики (далее – Министерство) ознакомить государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и работников Министерства с Инструкцией, указанной в пункте 1 настоящего приказа, и обеспечить её соблюдение.

- Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Васильеву Е.С.

Министр									   О.А. Корепанова

УТВЕРЖДЕНА

приказом Министерства социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики

от «06» мая 2015 года № 141

ИНСТРУКЦИЯ

о мерах пожарной безопасности в Министерстве социальной, 
семейной и демографической политики Удмуртской Республики

- Общие положения

- Настоящая Инструкция о мерах пожарной безопасности в Министерстве социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики (далее соответственно – Инструкция, Министерство) устанавливает обязательные для исполнения требования пожарной безопасности в здании Министерства, расположенном по адресу: 
г. Ижевск, ул. Ломоносова, д. 5, и на прилегающей к нему территории (далее соответственно – здание, прилегающая территория), а также требования к руководителям структурных подразделений Министерства, государственным гражданским служащим Удмуртской Республики и работникам Министерства (далее вместе именуемые - работники) по обеспечению пожарной безопасности, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций.

- Работники допускаются к работе только после прохождения обучения мерам пожарной безопасности.

- Обучение работников мерам пожарной безопасности осуществляется путём проведения противопожарного инструктажа и прохождения пожарно-технического минимума.

- Общее руководство вопросами пожарной безопасности возлагается на заместителя министра социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики в соответствии с приказом Министерства
о распределении обязанностей между министром социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики и его заместителями.

- Ответственный за пожарную безопасность в Министерстве назначается приказом Министерства.

- Ответственность за пожарную безопасность в арендованных помещениях возлагается на арендаторов.

- Требования к содержанию прилегающей территории

- Прилегающая территория должна постоянно содержаться в чистоте и систематически очищаться от горючих материалов, мусора, опавших листьев и сухой травы.

- К зданию должен быть обеспечен свободный доступ. Состояние дорожного полотна не должно препятствовать проезду пожарных машин (необходимо своевременно очищать от грязи, снега и ледяного наста). Дороги и подъезды к зданию должны быть всегда свободными для проезда специального транспорта, эвакуационные выходы не должны быть заставлены транспортными средствами.

- Противопожарные разрывы между зданиями не должны использоваться для складирования материалов и стоянки транспортных средств.

- Разведение костров, сжигание мусора и проведение других работ с применением открытого огня на прилегающей территории не допускается.

- Слив и замена горюче-смазочных материалов за пределами специально установленных мест не допускается.

- Требования к содержанию помещений

- Не допускается использование помещений не по их прямому назначению, а также изменять планировку помещений без согласования с органами Государственного пожарного надзора.

- В период пребывания в здании людей двери всех эвакуационных выходов допускается запирать только изнутри с помощью легко открывающихся запоров.

- Расстановка мебели и оборудования в помещениях не должна препятствовать эвакуации людей и доступа к средствам пожаротушения.

- В здании запрещается:

- размещать магазины, мастерские, склады с горючими материалами;

- устраивать в лестничных клетках и коридорах склады, а также хранить под маршами и на площадках лестниц хозяйственный инвентарь, мебель, материалы и др. Под маршами лестниц на первом и цокольных этажах здания допускается устройство только помещений для узлов управления центральным отоплением, водомерных узлов и электрощитовых, ограждённых несгораемыми перегородками;

- снимать доводчики или другие устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток;

- снимать предусмотренные проектом в коридорах, лестничных клетках дверные полотна, противопожарные двери, разбирать противопожарные перегородки;

- производить отогрев труб отопления, водоснабжения и канализации паяльными лампами или с применением открытого огня; отогрев труб отопления, водоснабжения и канализации должен производиться паром, горячей водой или песком и другими пожаробезопасными способами;

- хранить легковоспламеняющиеся предметы и горючие жидкости, взрывоопасные материалы и вещества в коридорах, на лестничных клетках;

- производить электрогазосварочные (огневые) работы без предварительной очистки места сварки от горючих материалов и без обеспечения места производства сварочных работ первичными средствами пожаротушения; проведение огневых работ должно производиться с разрешения лиц, ответственных за эксплуатацию зданий и помещений; после завершения огневых работ необходимо тщательно проверить прилегающие к месту их проведения помещения, конструкции и предметы для исключения возможности их возгорания;

- курить и пользоваться открытым огнём в местах хранения горючих материалов;

- устанавливать на окнах глухие металлические решётки;

- оставлять находящиеся под напряжением электронагревательные приборы, уходя из помещений.

- Требования к содержанию электроустановок

- При эксплуатации действующих электроустановок запрещается:

- использовать приёмники электрической энергии в условиях, не соответствующих требованиям инструкций организаций-изготовителей, или приёмники, имеющие неисправности, которые могут привести к пожару;

- эксплуатировать электропровода и кабели с повреждённой или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- пользоваться повреждёнными розетками, выключателями и другими электроустановочными изделиями;

- использовать приборы с неисправными электрическими вилками;

- обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными их конструкциями;

- пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими исправных устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара;

- оставлять без присмотра включёнными в электросеть нагревательные и осветительные электроприборы;

- применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы, использовать некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты защиты от перегрузок и коротких замыканий;

- размещать (складировать) у электрощитов горючие вещества и материалы;

- производить самостоятельно ремонт и монтаж электросети;

- при проведении аварийных и других строительно-монтажных работ использовать временную электропроводку, включая удлинители, сетевые фильтры, не предназначенные по своим характеристикам для питания применяемых электроприборов.

- Электротехнический персонал Министерства должен проходить периодическую проверку знаний правил пожарной безопасности одновременно с проверкой знаний норм и правил работы в электроустановках.

- В случае обнаружения работниками каких-либо неисправностей в электросети Министерства (искрение, нагрев, потемнение изоляции, треск в розетках и выключателях, нарушение контакта, мигание электроламп, выход тока на корпус прибора и др.) необходимо немедленно прекратить эксплуатацию неисправного участка (прибора) и сообщить руководителю структурного подразделения Министерства и электрику о неисправности.

- Требования к содержанию систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха

- Перед началом отопительного сезона системы отопления, вентиляции должны быть проверены и отремонтированы.

- Системы кондиционирования воздуха ежегодно проверяются перед началом эксплуатации.

- Не допускается эксплуатация неисправных систем отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

- При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы;

выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества.

- При возникновении пожара принудительную вентиляцию необходимо немедленно выключить.

- Обслуживающий персонал Министерства должен быть обучен правилам технической эксплуатации тепловых электроустановок.

- Требования к содержанию средств пожаротушения

- Первичные средства пожаротушения (огнетушители) располагаются на каждом этаже здания и по лестничным маршам (эвакуационным выходам).

- Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метров или в подставках на полу. Огнетушители, размещённые в коридорах и проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей.

- Введение в эксплуатацию огнетушителей допускается только полностью заряженных, с опечатанным узлом управления запорно-пускового устройства. Опломбирование огнетушителей осуществляется заводом-изготовителем при производстве огнетушителей или специализированными организациями при регламентном техническом обслуживании или перезарядке огнетушителей.

- Огнетушители должны содержаться в исправном состоянии.

- Огнетушители, отправленные на перезарядку, заменяются соответствующим количеством заряженных огнетушителей.

- Каждый установленный огнетушитель должен иметь паспорт и порядковый номер, нанесённый на корпус.

- Сети пожарного водопровода должны находиться в исправном состоянии и обеспечивать требуемый по нормам расхода воды на нужды пожаротушения. Проверка их работоспособности должна осуществляться не реже двух раз в год (весной и осенью).

- Пожарные краны внутреннего пожарного водопровода должны быть укомплектованы рукавами и стволами. Пожарный рукав должен быть присоединён к крану и стволу. Необходимо не реже одного раза в год производить перекатку рукавов.

- Установки пожарной автоматики должны находиться в исправном состоянии и постоянной готовности, соответствовать проектной документации. Системы оповещения о пожаре должны обеспечивать в соответствии с планами эвакуации передачу сигналов оповещения одновременно по всему зданию.

- Первичные средства пожаротушения должны содержаться в соответствии с паспортными данными на них и размещаться на видных и доступных для всех местах.

- Использование средств пожаротушения и средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения (далее – индивидуальные средства защиты) для хозяйственных и иных целей не допускается.

- Обязанности должностных лиц

- Ответственный за пожарную безопасность в Министерстве:

- организует проведение работ по обеспечению требований пожарной безопасности;

- обеспечивает содержание здания и прилегающей территории в состоянии, соответствующем противопожарным нормам и правилам, а также своевременную уборку мусора, горючих веществ и материалов;

- ведёт делопроизводство по пожарной безопасности;

- обеспечивает содержание сетей противопожарного водопровода в исправном состоянии;

- обеспечивает содержание запасных эвакуационных выходов свободными от горючих материалов;

- обеспечивает согласно установленным нормам каждый этаж здания средствами пожаротушения и планами эвакуации при возникновении пожара;

- организует проведение технического обслуживания и планово-предупредительного ремонта систем противопожарной защиты;

- ведёт учёт средств пожаротушения;

- обеспечивает работников индивидуальными средствами защиты.

- Руководители структурных подразделений Министерства:

- осуществляют контроль за соблюдением работниками настоящей Инструкции;

- организуют проведение противопожарного инструктажа подчинённых работников;

- обеспечивают ознакомление под подпись работников с настоящей Инструкцией;

- обеспечивают выполнение работниками требований о запрещении курения в здании и на прилегающей территории;

- определяют минимальный объём документов и материальных ценностей, подлежащих эвакуации в случае возникновения угрозы их уничтожения или повреждения при пожаре.

- Соблюдение пожарной безопасности работниками

- Работники в целях пожарной безопасности обязаны:

- знать и соблюдать настоящую Инструкцию;

- уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

- выполнять меры пожарной безопасности при пользовании оргтехникой, электроприборами и другим имеющимся оборудованием;

- знать план эвакуации людей при пожаре из помещения и этажа здания, на котором они размещены, и свои действия при пожаре;

- уметь пользоваться средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения.

- Ответственный за противопожарное состояние помещения или последний уходящий из помещения работник по окончании рабочего дня обязан произвести внешний визуальный осмотр помещения на предмет пожарной безопасности.

- Закрытие помещений производится только после отключения от электросети оргтехники и электроприборов, выключения электроосвещения и закрытия окон.

- Ключи от помещений сдаются на пост подразделения охраны, обеспечивающей соблюдение пропускного и внутриобъектового режимов (далее – подразделение охраны).

- Действия работников при получении информации
о пожаре или его обнаружении

- При обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении работники обязаны:

- немедленно сообщить об этом по телефону 01 или 112 (сотовая связь) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность и структурное подразделение, в котором работают);

- сообщить о пожаре на пост подразделения охраны, по телефону 157 (местная линия) или 68-69-11 (городская линия);

- доложить своему непосредственному руководителю о пожаре;

- выполнять следующие команды по эвакуации от своих руководителей, а также в случае появления опасных факторов пожара, угрожающих жизни и здоровью:

организованно покинуть помещение в соответствии с планом эвакуации при пожаре (закрыв за собой плотно двери и окна);

двигаться к незадымляемым лестницам, ориентируясь по знакам пожарной безопасности, обозначающим пути эвакуации и эвакуационные выходы, по возможности быстро, но не бегом, при умеренном задымлении – нагнувшись;

при вынужденном движении через задымлённое и горящее помещение надеть индивидуальной средство защиты и идти вдоль стен, при сильном задымлении – пригнувшись или ползком;

при возгорании одежды немедленно сбросить её по выходу из зоны возгорания или набросить на неё мокрую или сухую плотную ткань (нельзя бежать и тушить одежду огнетушителем);

по возможности оказывать помощь людям, имеющим затруднения при эвакуации из помещений.

- Руководители структурных подразделений Министерства при получении информации или сигнала о пожаре:

- оповещают подчинённых работников о возникшем пожаре, предлагают им срочно покинуть помещения в соответствии с планами эвакуации, осуществляют контроль за её проведением;

- дают указание лицам, ответственным за хранение и эвакуацию документов, об их выносе за пределы здания в соответствии с планами эвакуации, контролируют выполнение указания;

- на месте сбора проверяют наличие подчинённых работников;

- информируют начальника отдела развития материально-технической базы отрасли Министерства о принятых мерах по эвакуации людей и материальных ценностей.

- Ответственный за пожарную безопасность в Министерстве, при получении информации или сигнала о пожаре обязан:

- немедленно прибыть к месту пожара;

- проверить время сообщения о возникновении пожара в пожарную охрану (при необходимости продублировать сообщение о пожаре по телефону 01 или 112 (сотовая связь) в пожарную охрану);

- оповестить все структурные подразделения Министерства о пожаре и совместно с руководителями структурных подразделений Министерства организовать эвакуацию из здания всех работников и посетителей;

- проверить на посту охраны включение автоматических систем противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения и пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре), в случае необходимости даёт указание подразделению охраны о ручном включении систем противопожарной защиты;

- при необходимости принять дополнительные меры, направленные на спасение пострадавших, документов, имущества всеми имеющимися силами и средствами и доложить начальнику отдела развития материально-технической базы отрасли Министерства о складывающейся обстановке и принятых мерах;

- проверить выполнение руководителями структурных подразделений Министерства команды о прекращении работ в здании, где произошел пожар, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара;

- проверить эвакуацию за пределы опасной зоны всех работников, не участвующих в тушении пожара, при необходимости дать дополнительные указания об их эвакуации;

- обеспечивает встречу подразделений пожарной охраны и оказание помощи в выборе кратчайшего пути для подъезда и проникновения к очагу пожара;

- обеспечивает информирование руководителя тушения пожара о конструктивных и технологических особенностях здания, количестве и пожароопасных свойствах хранимых и применяемых веществ, материалов, изделий и других сведениях, необходимых для успешной ликвидации пожара, а также организует привлечение сил и средств Министерства к проведению мероприятий, направленных на ликвидацию пожара и предупреждение его развития.

- Подразделение охраны при срабатывании автоматической пожарной сигнализации (на блоке индикации будет мигать красным цветом светодиод, соответствующий месту возникновения опасности), обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры) в здании, помещении обязано:

- осмотреть место возможного возгорания на наличие признаков пожара и его дислокации;

- убедившись в пожаре, немедленно сообщить об этом по телефону 01 или 112 (сотовая связь) в пожарную охрану (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию, должность), сообщить о пожаре начальнику отдела развития материально-технической базы отрасли Министерства;

- открыть все имеющиеся в здании двери эвакуационных выходов;

- во время эвакуации оказывать помощь работникам и посетителям, находящимся в здании, при необходимости вызвать по телефону 03 скорую медицинскую помощь;

- обеспечить сохранность материальных средств и имущества Министерства.

- Начальник отдела развития материально-технической базы отрасли Министерства:

- проверяет направление сообщений о возникновении пожара в пожарную охрану;

- немедленно ставит в известность о возникновении пожара министра социальной, семейной и демографической политики Удмуртской Республики или лицо, его заменяющее;

- принимает решение об эвакуации людей из здания, исходя из сложившейся обстановки;

- осуществляет общее руководство мероприятиями по эвакуации людей;

- принимает информацию от руководителей структурных подразделений Министерства о принятых мерах по эвакуации работников;

- при необходимости даёт распоряжение электротехническому персоналу Министерства об отключении в здании электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты здания);

- организует и обеспечивает поступление полной и достоверной информации о пожаре и осуществляет общее руководство по его тушению и спасению людей до прибытия подразделения пожарной охраны.

- При обнаружении пожара или признаков горения (запаха гари, задымления, повышенной температуры и др.) во внерабочее время, выходные или праздничные дни работники, находящиеся в этот период в здании, обязаны сообщить о пожаре, указать по возможности точное место возгорания (адрес, этаж, номер служебного помещения), свою должность, фамилию и подразделение, в котором проходят государственную службу или работают:

по телефону 01 или 112 (сотовая связь) в пожарную охрану;

на пост подразделения охраны по телефону 157 (местная линия)
или 68-69-11 (городская линия);

- Дальнейшие действия подразделения охраны определяются должностными инструкциями и планом охраны здания.

________________